## 様式１ 設計依頼書 兼 見積依頼書
様式１ | [6 empty] | 〔要求元〕 | [6 empty] | 〔工事部署〕 |  |  |  | 〔資材〕 |  |  |  | 〔工事部署〕
| 設計依頼書 兼 | [5 empty] | (担当・立会者） |  |  | (課長以上） |  |  |  | (担当・立会者） | [7 empty] | (担当・立会者）
見積依頼書
（１）設計依頼
| 工 事 名 | [11 empty] | 仕様書Ｎｏ.
300mmフルオートプローバ(P-12XL) 用力撤去 & 搬出(車上渡し)
| 施工場所 |  |  | 建屋 | テクノ館 |  | フロア（階） |  |  | 3 |  |  | スパン |  |  | X309
| 要求元 |  |  | 所属 | EPLP1 |  | 担当者 |  |  | 成廣 |  |  | 内線 |  |  | 7102 |  |  | 郵番♯ |  |  | (む)ルネサス H5N1
| 希望メーカー | [11 empty] | 数量
| 用 途 |  |  | 参考用 |  |  | 予算用 | [5 empty] | 発注用 | [5 empty] | その他
| 費 用 |  |  | 投資 |  |  | 経費 | [5 empty] | 滅却 | [5 empty] | その他
| 設計希望納期 | [6 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
| 見積希望納期 |  |  |  | 2020 |  |  | 年 | 11 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
| 要求納期 |  |  |  | 2020 |  |  | 年 | 12 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
（２）仕様
| 種 類 |  |  |  | 仕様
[5 empty] | 使用量 |  |  |  | 使用圧力 |  |  |  |  | 取合部寸法・材質
|  | 電気 | 電線給電 |  | 3 |  | φ |  | 200 |  |  | V |  | 60 |  |  | A |  | ﾌﾞﾚｰｶ |  | 1 | 口数 | 様式2へ
|  |  | コンセント給電 |  | 2 |  | φ |  | 100 |  |  | V |  | 15 |  |  | A |  | ｺﾝｾﾝﾄ |  | 3 | 口数 | 様式2へ
|  | ガス | 窒 素 |  |  |  | L/min |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 酸 素 |  |  |  | L/min |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 水 素 |  |  |  | L/min |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | アルゴン |  |  |  | L/min |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 乾燥空気 |  |  |  | L/min |  | 0.5M |  |  | Pa |  | 径： | 3/8 " |  | 材質： |  | ﾃﾌﾛﾝ |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | フロンガス種類 |  |  |  | kg |  | フロン種類 | [12 empty] | 口数 | 様式2へ
|  | 真空 | [6 empty] | -0.05M |  |  | Pa |  | 径： | 1/4 " |  | 材質： |  | ﾃﾌﾛﾝ |  |  | 口数 | 様式2へ
|  | 排気 | 熱排気 系 |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 有機排気 系 |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 酸排気 系 |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 他 |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  | 給水 | 設備冷却水 |  |  |  | L/min |  | 圧力 |  | Pa | IN |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
[5 empty] | 水温 |  | ℃ |  | 背圧 |  | Pa | OUT |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 純 水 |  |  |  | L/min |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 上 水 |  |  |  | L/min |  |  |  |  | Pa |  | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  | 排水 | 雑排水 系 |  |  |  | L/min | [6 empty] | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 酸排水 系 |  |  |  | L/min | [6 empty] | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | フッ酸排水 系 |  |  |  | L/min | [6 empty] | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  |  | 他 |  |  |  | L/min | [6 empty] | 径： |  |  | 材質： |  |  |  |  | 口数 | 様式2へ
|  | 薬品 |  |  |  |  | L/min |  | 薬品種類
|  | 装置運搬・設置 |  |  |  | 新設 |  |  |  | 移設 |  |  |  |  | 撤去 |  |  |  |  | 床荷重検討依頼 |  |  |  | 社外売却か廃棄のどちらかになります。
様式３へ
|  | 建屋・付帯設備修理 |  |  | 例）扉修理、照明器具修理、水廻りの修理、など
内容
状況
〔備考〕完成検査報告書で必要な事項は様式４に追加して下さい。

## 様式２ ユーティリティ接続依頼書
様式２
依頼内容説明書 |  |  |  | 仕様書Ｎｏ． | 0
レイアウト図貼付
※１ ガス、給排水配管・配線・ダクト経路を図示して下さい。
図１
取説装置外観図及び装置ユーティリティー仕様など参考資料貼付
図２
プローバー本体
正面
測定器
ラック
PCラック
電線給電
(200V)
100Vコンセント
(15A1口)
100Vコンセント
(15A6口)
乾燥空気
真空

## 様式３ 運搬・設置・撤去依頼書
様式３
依頼内容説明書 | [11 empty] | 仕様書Ｎｏ． |  |  | 0
装置面積 |  |  | 表1参照 | m２ | 装置高さ |  |  | 表1参照 | m | 装置重量 |  | 表1参照 |  |  | kg | アジャスタ |  | 有 | 個 | キャスタ | 有
分散板面積 |  |  | 1.5 | m２ | 分散板厚さ※１ |  |  | 10 | mm | 分散板重さ |  | 120 |  |  | kg
耐震固定※２・３ |  |  | 直接床 | アクセスフロア |  |  |  | 作業台 |  | その他 |  | （ | 床固定をはずしてください |  |  |  |  | ）
レイアウト工事 |  |  | 床改修 | 壁改修工事 |  |  |  | 天井改修工事 |  | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
※１ 分散板が有る場合は分散板重量も加算して下さい。（参考：SUS 5mm(t) = 40kg/m2，SUS 6mm(t) = 48kg/m2，）
※２ 設備・建屋の地震対策規則「RER-JG1060」従い依頼元が固定金具を製作し支給して下さい。
※３ 拠点間で移動の場合は利用出来る固定金具は再利用して下さい。
レイアウト図貼付（新設装置及び既存装置含むレイアウト図）
※４ 運搬経路を図示して下さい。
設置場所：武蔵テクノ館 ３階
図１
設置装置及び既存装置重量表
表１
|  | 装置名 |  |  |  | 重量 kg |  | W cm | D cm |  | H cm
|  | プローバーP-12XL |  |  |  | 2200 |  | 220 | 180 |  | 180
|  | 測定器ラック |  |  |  | 200 |  | 70 | 100 |  | 150
|  | PCラック |  |  |  | 50 |  | 70 | 80 |  | 120
図２
（例）図２の様に②③④に跨る場合は②③④ の既存装置重量を全て記入する。
新設
既設
既設
既設

## 様式４ 完成検査報告書
様式４
[11 empty] | 完了確認印 |  |  | 完了了承印 |  | 工事管理者 |  | 委託検収印
| 設計依頼 兼 | [9 empty] | (担当・立会者） |  |  | (課長以上） |  | (担当・立会者） |  | (課長以上）
工事完成検査報告書
| １. | 工事名称： |  | 300mmフルオートプローバ(P-12XL) 用力撤去 & 搬出(車上渡し) | [6 empty] | 仕様書番号： |  |  | 0 |  |  | 工事金額： |  | K\
| ２. | 工事依頼元： |  | EPLP1 |  | / | 成廣 |  | 7102 |  | 注文番号：
| ３. | 工事場所： |  | テクノ館 |  | 3 |  | X309 |  |  | 伝票番号：
| ４. | 工事期間： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ～ |  |  | 年 |  | 月 | 日
| ５. | 数 量： |  |  | 0
| ６. | 工事業者： |  | 0 | [7 empty] | 工事監督者： | [7 empty] | ㊞
| ７. | 完成時チェック事項（測定値は必ず記入すること）
区分 |  | 検 査 項 目 | [6 empty] | 確認 | 区分 |  | 検 査 項 目 | [6 empty] | 確認
|  | 1. | 図面・仕様に基づいた施工か | [6 empty] | 電 |  | 1. | 大地間絶縁抵抗値10ＭΩ↑ ΜΩ
各 |  | 2. | 保温・保冷・防塵は完全か | [6 empty] | 気 |  | 2. | 線間絶縁抵抗値10ＭΩ↑ ΜΩ
|  | 3. | 貫通・撤去後の処理は適切か | [6 empty] | ・ |  | 3. | 電圧チェック 100 ・ 200Ⅴ
工 |  | 4. | 支持金物の施工は良いか | [6 empty] | 通 |  | 4. | 相回転は良いか 正 ・ 逆
|  | 5. | 耐震施工はされているか | [6 empty] | 信 |  | 5. | 幹線開閉器は確認済みか
事 |  | 6. | 塗装等仕上げ状態は良いか | [6 empty] | ・ |  | 6. | 接続部の仕上げは良いか（締付等）
|  | 7. | 用役種類・方向・№・装置 | [6 empty] | 火 |  | 7. | 端末線系統チェックは良いか
共 |  |  | 名称等の表示は良いか | [6 empty] | 報 |  | 8. | 端末処理は良いか
|  | 8. | 美観上は良いか | [8 empty] | 9. | アースは接続されているか
通 |  | 9. | 安全上は問題ないか | [6 empty] | 空 |  | 1. | 継目・貫通部のシールは適切か
|  | 10. | 関連法規上問題無いか | [6 empty] | 調 |  | 2. | 内装材の認定証は表示があるか
|  | 11. | 作業後の後始末は良いか | [6 empty] | ・ |  | 3. | 取り合い部の施工は完全か
ガ |  | 1. | 種類は間違い無いか | [6 empty] | ダ |  | 4. | 半田・溶接箇所は良いか
ス |  | 2. | 材質は指定通りか | [6 empty] | ク |  | 5. | ダンパー開閉状態は良いか
・ |  | 3. | バルブの位置は良いか | [6 empty] | ト |  | 6. | フィルター交換後のリークは無いか
給 |  | 4. | メインバルブは確認済みか | [8 empty] | 1. | 通行に安全か（通路確保・通行禁止表示）
排 |  | 5. | 水勾配は適切か | [6 empty] | 運 |  | 2. | 運搬経路の養生はよいか
水 |  | 6. | 配管からの漏れは無いか | [6 empty] | 搬 |  | 3. | クレーン車の転倒防止は施されているか
|  | 7. | 撤去部は仕舞いされているか | [8 empty] | 4. | 落下物の危険対策は施されているか
そ |  | 1.
の |  | 2.
他 |  | 3.
4.
5.
〔備考〕